A Aplicacao desenvolvida para o trabalho, foi um monitoramento de Datacenter, para monitoramento foram criadas as funcoes:

- Temperatura nos ar condicionados;
- Ligar/Desligar ar condicionados;
- Monitoramento de quantidades de computadores ligados;
- Sensor de fumaca;
- Temperatura ambiente;
- Liberar Gas FM200 caso o sensor de fumaca seja ativado;
- Quantidade de saida de saida de ar.

Temos a funcao que verifica o status do ar condicionado a cada 10 segundos (configuravel via time variavel), caso esteja desligado, então o ar e ligado na temperatura padrao 22 graus, logo em seguida o monitoramento de fumaca roda no mesmo periodo de tempo caso fireSensor acuse verdadeiro, então ha a liberacao do gas.
A funcao de Air Escape foi criada para haver a diminuicao no gasto de energia diminuindo assim a potencia q o ar condicionado devera ter para resfriar o ambiente, se por alguma razao o CPD estiver com todas as maquinas desligadas, uma das possíveis razoes pode ser um Datacenter de DR (Disaster Recovery) então o ar condicionado é desligado para economizar energia, checa quantos computadores estao ativos, caso a quantidade funcionando seja menor que a quantidade minima, havera um aviso que esta sendo rodando abaixo do necessario.

Para utilizacao as no cliente, as funcoes criadas são:
- As funcoes de Admin (Onde podem ser alteradas manualmente):
  - POST (method):
    - FM200 gas-based;
      - parameter – boolean
    - Set Chill Temperature;
      - int – entre ‘16’ e ‘27’ graus
    - Set Fire Sensor;
      - parameter – boolean
    - Turn Off Chill;
      - parameter – Sem parametros, apenas o post
    - Turn On Chill;
      - parameter – Sem parametros, apenas o post
  - PUT (method):
    - Set Air Escape;
      - parameter – int entre ‘1’ e ‘4’
    - Set Room Temperature;
      - parameter – int entre ‘-273’ e ‘27’ graus
- Funcoes Recorrentes do CPD
  - GET (method):
    - CPU;
    - Chill Temperature;
    - Fire;
    - Room Temperature.
Sem parametros para as acoes acima.